## Лист1
Запросы по serial к модулям
Группа запросов | Запрос | Полный запрос | Аргумент | Значение | Для типов:
t | s | ts<аргумент> | int = 0 - ∞ | Изменить время (секунды) | все
| m | tm<аргумент> | int = 0 - ∞ | Изменить время (минуты) | все
| h | th<аргумент> | int = 0 - ∞ | Изменить время (часы) | все
M | c | Mc | - | Пропищать 1.5 секунды | все
| e | Me<аргумент> | int = 0 - ∞ | Изменить ситуацию тревоги (0 -нет / ...) | все
| u | Mu<аргумент> | boolean 1 / 0 | Изменить беззвучный режим тревоги | все
u | d | ud | - | Запросить отправку данных | все
S | i | Si<аргумент> | boolean 1 / 0 | Изменить положение сигнализации | все
T | u | Tu<аргумент> | boolean 1 / 0 | Изменить режим (отладка / клиент) | t1, t2
| l | Tl<аргумент> | int = 0 - ∞ | Изменить лист в режиме отладки | t1, t2
| I | TI | - | Инициализировать | t1, t2
R | R | RR | - | Перезагрузить модуль | все
| 1 | R1<аргумент> | boolean 1 / 0 | Изменить положение реле 1 (Вкыл. / Выкл.) | все
| 2 | R2<аргумент> | boolean 1 / 0 | Изменить положение реле 2 (Вкыл. / Выкл.) | все
| 3 | R3<аргумент> | boolean 1 / 0 | Изменить положение реле 3 (Вкыл. / Выкл.) | все
| 4 | R4<аргумент> | boolean 1 / 0 | Изменить положение реле 4 (Вкыл. / Выкл.) | все
| 5 | R5<аргумент> | boolean 1 / 0 | Изменить положение реле 5 (Вкыл. / Выкл.) | все
| 6 | R6<аргумент> | boolean 1 / 0 | Изменить положение реле 6 (Вкыл. / Выкл.) | все
| 7 | R7<аргумент> | boolean 1 / 0 | Изменить положение реле 7 (Вкыл. / Выкл.) | все
| 8 | R8<аргумент> | boolean 1 / 0 | Изменить положение реле 8 (Вкыл. / Выкл.) | все